Świdnica, dnia 25.08.2009

WSZYSCY OFERENCI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Świdnicy przy ul. Kopernika ogłoszenie o zamówieniu nr 266018-2009 z dnia 04.08.2009 r.

Zamawiający – Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zawiadamia, że wpłynęły do nas zapytania ofertowe o treści:

- W ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym na Portalu UZP jest adres Zamawiającego ul. Budowlana 1a, 58 – 100 Świdnica, a w SIWZ jest 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39a. Jaki jest adres Zamawiającego?

Odpowiedź:  58-100 Świdnica ul. Głowackiego 39a

- Na jaki adres Zamawiającego ma być wystawiona gwarancja wadialna?

Odpowiedź:  j.w.

- Zgodnie z punktem 6e SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy „prowadzenia działalności tożsamej z niniejszym zamówieniem tj. w zakresie wykonywania robót budowlanych (PKD – dział 45).“ Czy wystarczy aby prowadzona działalność była w zakresie wykonywania robót budowlanych? Proszę o potwierdzenie, iż przedmiot działalności nie musi obejmować całej klasyfikacji PKD zawartej w dziale 45, gdyż na przykład PKD 45.43.B to Sztukatorstwo, 45.50.Z to Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 45.24.A to Budowa portów morskich całkiem nie związana z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: musi być prowadzona działalność w zakresie wymienionym w pkt. 3.3 opisu zamówienia, a roboty te winny być wykonane na budynku mieszkalnym, lub użyteczności publicznej.

- Czy wadium może zostać złożone tylko przez Lidera konsorcjum (bez konieczności wpisywania na wadium w dokumencie nazwy partnera konsorcjum) a na pełnomocnictwie upoważnić lidera konsorcjum do wniesienia wadium. Art. 23 Pzp nie nakłada na wykonawców obowiązku wnoszenia wadium przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie. Gwarancja zabezpiecza w pełny sposób interesy Zamawiającego, mimo, iż nie zostali wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum (wyrok KIO sygn. akt: KIO/UZP 23/07). Ważne jest by wadium zabezpieczało ofertę (podana nazwa Zamawiającego, nazwa zadania, nazwa Wykonawcy wnoszącego Wadium) i nieważne jest czy wnoszone jest przez Wykonawcę – konsorcjum, czy jednego z członków konsorcjum (wyrok KIO sygn. akt: KIO/UZP 385/08).

Odpowiedź: może być złożona tylko przez lidera, przy czym Zamawiający informuje, że z treści gwarancji winno wynikać, iż utrata wadium nastąpi w sytuacjach wskazanych w art. 46 pkt. 4a i 5. Treść tych punktów, musi być wyraźnie wpisana w treść gwarancji wadialnej.

- Jaki jest termin składania ofert i wadium? W SIWZ są rozbieżności między punktem 10 a punktem 14.

Odpowiedź :  poprzedni termin składania ofert i wadium to 25.08.2009, ale został on zmieniony na 2.09.2009, o czym zostali Państwo powiadomieni.

- Czy treść gwarancji musi mieć identyczny zapis: zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano....” ? Czy wystarczy aby z treści gwarancji wynikało powyższe?

Odpowiedź :  wystarczy aby z treści gwarancji wynikały powyższe zapisy.

- Proszę o wskazanie adresu kasy w której należy złożyć wadium? (ulica, nr pokoju?)

Odpowiedź :  Zamawiający nie prowadzi obsługi kasowej, wadium powinno być wpłacone na wskazane konto w SIWZ.

- Proszę o wskazanie miejsca składania ofert? (sekretariat?, nr pokoju?)

Odpowiedź : siedziba firmy, pokój nr 2. Inwestycje.

- Czy Zamawiający na chwilę obecną ma już zapewnione środki finansowe na całą realizację zadania?

Odpowiedź :  sposób pozyskania środków, Zamawiający opisuje w pkt. 19.4 SIWZ.

- W punkcie 11 SIWZ jest zapis “Zamawiający podpisze umowę po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie przesunięcia kwot w ramach realizacji zadań inwestycyjnych.” Czy powyższa uchwała została już podjęta?

Odpowiedź : tak uchwała została już podjęta.

- Proszę o wyjaśnienie czy harmonogram należy załączyć do oferty?

Odpowiedź : nie trzeba. Patrz pkt. 7/ podpunkt 12 SIWZ.

- W punkcie 13 SIWZ jest zapis “Oferent opracuje kosztorys ofertowy w oparciu o dokumentację techniczną, wraz z przedmiarem robót zawierającym podstawę wyceny (załącznik nr 3 do SIWZ)”. W Przedmiarze instalacji sanitarnych brak jest podstawy wyceny. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót zawierającego podstawy wyceny w szczególności ze względu na fakt, iż Zamawiający żąda aby kosztorys ofertowy był szczegółowy i sporządzony zgodnie
z przedmiarami.

Odpowiedź : zgodnie z pkt.7/ podpunkt 13 SIWZ, przedmiary należy traktować jako dokument pomocniczy.   Przedmiar robót w formie pisemnej, prześlemy faksem lub jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego.

- Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ATH programu do kosztorysowania lub proszę o ponowne przekazanie przedmiarów robót instalacji sanitarnych wyeksportowanych do formatu pdf z uwzględnieniem orientacji strony. (brak jest możliwości czytelnego wydruku, zbyt mała czcionka)

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada przedmiarów robót, w formacie ath.

- Przedmiar robót elektrycznych pozycje: 1,2,3,4,5,6 proszę podać konkretny rodzaj przewodów np: YDY 3x2,5 ?

Odpowiedź : poz. 1 przedmiaru – przewód YDYp 2x1,5mm2

Poz. 2 przedmiaru – przewód YDYp 3x1,5mm2

Poz. 3 Przedmiaru – przewód YDYp 3 x 2,5mm2

Poz. 4 Przedmiaru – przewód YDYp 2x4mm2

Poz. 5 przedmiaru – przewód YDYp 3x4mm2

Poz. 6 przedmiaru – przewód YDY 5x6mm2

- Przedmiar robót elektrycznych pozycja 17 – proszę podać do czego ma służyć obudowa i podać element wyposażenia?

Odpowiedź : są to blaszane obudowy tablic (rozdzielnic).

- Przedmiar robót elektrycznych pozycja 60 – proszę podać o jaki kabel chodzi? (antenowy?)

Odpowiedź : chodzi o ekranowane kable do domofonu.

- Czy inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót wymienione 
w punkcie 13 SIWZ można ująć w kosztach pośrednich kosztorysu (Kp)?

Odpowiedź : tak.

- W zakresie zadania jest zagospodarowanie terenu objęte 22% stawką VAT czy należy wyróżnić 
w formularzu robót roboty objęte 22 % i 7 % stawką VAT? (formularz ofertowy uwzględnia tylko 7% stawkę VAT)

Odpowiedź : zgodnie z formularzem ofertowym.

- Proszę o przesłanie poprawionego wykazu wykonanych robót na załączonym do SIWZ jest zapis “co najmniej dwóch zamówień o wartości robót netto powyżej 500.000,- zł. dla każdego zadania, na budowę, przebudowę lub remont mostów lub wiaduktów...”

Odpowiedź : SIWZ w pkt. 6b wyraźnie precyzuje warunki udziału w postępowaniu, a przytoczony cytat, jest w sprzeczności z powyższymi warunkami.

- Proszę o wyjaśnienie do ilu procent wartości zamówienia będzie można wystawić faktury przejściowe?

Odpowiedź : znaczenie ma etapowość robót, a nie ich % zaawansowanie.

- Czy wykonawca może samodzielnie dodać pozycje do kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź : tak, zgodnie z pkt. 7/ podpunkt 13 SIWZ, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

- W SIWZ pkt. 15b zawiera zapis, że w cenie należy uwzględnić koszt przyłączenia do budynków gazu i energii elektrycznej. Koszty te są zawarte w kwocie umowy przyłączeniowej, którą Inwestor zawiera z dostawcami. W jakiej wysokości ująć te koszty w cenie oferty?

Odpowiedź : wszystkie koszty, bez kwot wynikających z umów przyłączeniowych.

- Zgodnie z pkt. 7/ ust. 8 SIWZ, do ofert należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru robót budowlanych, referencje określające rodzaj robót i ogólną  wartość wykonanych robót). Czy warunek ten jest spełniony, gdy startujący w przetargu, przedstawi referencje prawidłowego wykonania robót budowlanych, gdzie sam był inwestorem i zarazem głównym wykonawcą?. Od kogo powinny pochodzić te referencje?. Czy mogą pochodzić od aktualnego zarządcy nieruchomości lub od właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego?.

Odpowiedź : Warunek jest spełniony, referencje mogą pochodzić od aktualnego zarządcy, proszę również przedstawić, pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedzi, do pytań  do przetargu zostaną również wysłane do Państwa faksem oraz pocztą.

Z poważaniem :

Mirosław Gałek- Prezes Zarządu